РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2023 г.                            г. Западная Двина                                № 279

| О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, администрация Западнодвинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. теплоснабжающих организаций. (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. жилищного фонда.  (Приложение 3).

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов социального значения  (Приложение 4).

5. Утвердить перечень организаций, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду (Приложение 5).

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Западнодвинского муниципального округа О.А.Голубева

Приложение 1
к постановлению администрации
Западнодвинского муниципального округа Тверской области
от  08.08.2023 г.№279

1.Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее-Программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правила).

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4. Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций определен периодом с  01.09.2023 г. по 08.09.2023 г.

1.5. Объекты, подлежащие проверке: ООО «Теплосети», МУП «Водоканал».

1.6. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии с 01.09.2023 г. по 08.09.2023 г.

1.7.Объекты, подлежащие проверке: ООО «РСУ», ООО «УКЗ», объекты социального значения.

1.8. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

1.9. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций в соответствии с Правилами.

1.10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами.

2. Документы проверяемые в ходе проведения проверки.

1.В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций (ООО «Теплосети» и МУП «Водоканал») к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

- по устройству резервных насосных станций.

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии (ООО «РСУ», ООО «УКЗ», объекты социального значения) должны быть проверены следующие документы:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение 2

к постановлению администрации
Западнодвинского муниципального округа Тверской области
от  08.08.2023 г. № 279

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций

Председатель комиссии:

Голубева  О.А.                  – Глава Западнодвинского муниципального округа

Заместитель председателя комиссии:

Бороненков А.В.                –Заместитель главы администрации

Западнодвинского муниципального округа

Секретарь комиссии:

Фролова О.С.                     –главный специалист отдела по ЖКХ, энергетике

и связи

Члены комиссии:

Новиков И.Ю.               – заведующий отделом по ЖКХ, энергетике и связи

Осипова М.А.                – начальник отдела по ЖКХ, энергетике и связи

Приложение 3

к постановлению администрации
Западнодвинского муниципального округа Тверской области
от  08.08.2023 г.№ 279

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду жилищного фонда

Председатель комиссии:

Голубева  О.А.                  – Глава Западнодвинского муниципального округа

Заместитель председателя комиссии:

Бороненков А.В.              –Заместитель главы администрации

Западнодвинского муниципального округа

Секретарь комиссии:

Фролова О.С.                     –главный специалист отдела по ЖКХ, энергетике

и связи

Члены комиссии:

Новиков И.Ю.	- заведующий отделом по ЖКХ, энергетике и связи

Сентерева В.В                 - заведующий  отделом по жилищной

политике;

Волкова М.А.                  - заместитель заведующего отделом по жилищной

политике;

Приложение 4

к постановлению администрации
Западнодвинского муниципального округа Тверской области

от  08.08.2023 г.№ 279

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду объектов социального значения

Председатель комиссии:

Голубева  О.А.              – Глава Западнодвинского муниципального округа

Заместитель председателя комиссии:

Малышева Н.Н.            - заместитель главы администрации

Западнодвинского муниципального округа по

социальным вопросам

Секретарь комиссии:

Фролова О.С.                –главный специалист отдела по ЖКХ, энергетике

и связи

Члены комиссии:

Новиков И.Ю.	- заведующий отделом по ЖКХ, энергетике и связи

Осипова М.А.                – начальник отдела по ЖКХ, энергетике и связи

Приложение  5

к постановлению администрации
Западнодвинского муниципального округа Тверской области

от  08.08.2023 г. № 279

Перечень объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке: | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |
| 1. | ООО «Теплосети» | с 01.09.23 по 08.09.23 |
|  | МУП «Водоканал» |  |
| Потребители тепловой энергии |
| 2. | Жилищный фонд: ООО «РСУ» ООО «УКЗ» | с 01.09.23 по 08.09.23 |
| Объекты социального назначения |
| 3. | МАДОУ д/с №1 | с 01.09.23 по 08.09.23 |
|  | МАДОУ д/с «Петушок» |  |
|  | МАДОУ д/с «Солнышко» |  |
|  | МАДОУ д/с «Березка» |  |
|  | МАДОУ д/с «Светлячок» |  |
|  | МАДОУ д/с «Валдай» |  |
|  | МБОУ «Западнодвинская СОШ №»1 |  |
|  | МБОУ «Западнодвинская СОШ №2» |  |
|  | МБОУ «Староторопская СОШ» |  |
|  | МБОУ ДОД «ДДТ» |  |
|  | МБОУ ДОД «Западнодвинская ДШИ» |  |