

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par1694)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par1694) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в  том числе для основных  категорий инвалидов [<\*\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par1722) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,У)ДУ (С,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(К,О,У) ДУ (С,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,Г,У)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: сентябрь 2015г; лето 2016г.

в рамках исполнения Программа «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации Доступность для инвалидов–колясочников части зоны целевого назначения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "5"сентября 2015 г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "7" сентября 2015г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,



Тактильная – нет ; -визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par1892) с учетом

[СП 35-101-2001](consultantplus://offline/ref=54225E4B8196BAEE95F4C99A2A4055FDAB38BEDA83B9D97A085D22n8bDG)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта вид работы) [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par1922) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения


невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2045) | Приложение | |
| N на  плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ДЧ-И(К, О, Г, У) | 1 | 1,9,10 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,У)ДУ (С,Г) | 2 | 2,11,12,20 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(К,О,У)ДУ (С,Г) | 3 | 3,4,5,13,14,  16,21,23 |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О,Г,У) | 4 | 6,7,24 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О,Г,У) | 5 | 8,15,17,18,19 |
| 6 | Система информации и связи  (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У) |  | 22 |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2084) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: сентябрь 2015г; лето 2016г.

в рамках исполнения Программа «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации Доступность для инвалидов–колясочников части зоны целевого назначения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.



Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N 13 от "10" сентября 2015г.

I. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»г.Западная Двина, Тверской области

Тверская область , г. Западная Двина, ул. Кирова ,д.10

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимодля инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1,9,  10 | Не соотв. нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 | 9,10 | Не соотв. нормам СНиП | все | Приведение в соотв.с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2217) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2016)Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2218) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2056) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Территория, рилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К, О, Г, У) | 1 | 1,9,10 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. \*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участок)доступна частично избирательно.

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 13 от "10 " сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:  2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»г.Западная Двина, Тверской области Тверская область, г.Западная Двина, ул.Кирова, д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 11,20 | Запасной вход не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 11 |  | все |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) | есть |  | 11,20 | Запасной вход не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | 11,20 | Запасной вход не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 | 12 |  | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2274) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2016)Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2275) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2056) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| 1. Входная группа | ДЧ-И(К,О,У)ДУ (С,Г) | 2 | 11,12,20 | Ремонт текущий; индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входная группа доступна частично избирательно для К,О,У; доступна условно С,Г

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N 1 3 от "10 " сентября 2015 г. I. Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»г.Западная Двина, Тверской области Тверская область, г.Западная Двина, ул.Кирова, д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 1А,1Б3,13,16 | Не соотв. нормам СНиП | все | Приведение в соотв.с нормами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3 | 1А,1Б 14 | Не соотв. нормам СНиП | все | Приведение в соотв.с нормами СНиП |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 3 | 1А,1Б, 25 | Не соотв. нормам СНиП | все | Приведение в соотв.с нормами СНиП |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 1А,1Б 3 | 1А,1Б 4,5,20,21,23 | Не соотв. нормам СНиП | все | Приведение в соотв. с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2335) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2016)Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2336) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2056) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации) | ДЧ-И(К,О,У)ДУ (С,Г) | 3 | 1А,1Б,3,4,5,13,14,16,21,23 | Индивидуальное решение с ТСР |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.<\*\*>Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (К,О,У), доступен условно (С,Г)

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N 13 от "10 " сентября 2015 г.

I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант I - зона обслуживания инвалидов Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»г.Западная Двина, Тверской области Тверская область, г.Западная Двина, ул.Кирова, д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания | есть | 4 | 1А,1Б,  6,7,24 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соотв. с нормами СНиП |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 4 | 1А,1Б,6 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соотв. с нормами СНиП |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2399) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2016)Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2400) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\ТАНЯ\AppData\Local\Temp\Temp1_13-08-2015_17-01-20.zip\праспорт%20доступности%20с%20приложениями.doc#Par2056) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| 1.Зона целевого назначения | ДЧ-И(О,Г,У) | 4 | 1А,1Б,6,7,24 | Индивидуальное решение с ТСР |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно (О,Г,У)

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N 13 от "10 " сентября 2015 г.

I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»г.Западная Двина, Тверской области Тверская область, г.Западная Двина, ул.Кирова, д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5 | 1А,1Б, 8,17,18,19 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 15 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О,Г,У) | 5 | 1А,1Б,8,  15,17,18,19 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О, Г,У)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 13 от "10 " сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»г.Западная Двина, Тверской области

Тверская область, г.Западная Двина, ул.Кирова, д.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 22 | Недостаточность средств | все |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР  (акустические средства) |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР(тактильные средства) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У) |  | 22 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) на объекте доступна частично всем